| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓箱门 | 1.安装部位:箱门 2.材质：304不锈钢 3.型号：700*1800 4.连接形式:金属合页 | 面 | 113 |
| 2 | 消火栓箱门 | 1.安装部位:箱门 2.材质：304不锈钢 3.型号：700*1900 4.连接形式:金属合页 | 面 | 4 |
| 3 | 消火栓箱门 | 1.安装部位:箱门 2.材质：304不锈钢 3.型号：650*800 4.连接形式:金属合页 | 面 | 12 |
| 4 | 消火栓自救卷盘 | 1.安装部位:箱内 2.材质：橡胶 3.型号：DN25 4.连接形式:外卡箍 | 套 | 129 |
| 5 | 消火栓自救卷盘接口 | 1.安装部位:箱内 2.材质：铜 3.型号：DN25 4.连接形式:丝接 | 个 | 129 |
| 6 | 铜阀门 | 1.安装部位:箱内栓立管三通后 2.材质：铜 3.型号：DN25 4.连接形式:内丝接 | 个 | 129 |
| 7 | 标识 | 箱门外正面 | 页 | 129 |